ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 
Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської ради; 
61064, Україна, Харківська обл., м. Харків, просп. Любові Малої, 2-Б;
ЄДРПОУ — 31886847; 
категорія замовника — Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 
ДК 021:2015   33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Тести швидкі, тест-смужки для глюкометра).

Ідентифікатор закупівлі:   ID: UA-2026-08-13-006870-a

Процедура закупівлі: 
Запит (ціни) пропозицій - відповідно п. 111 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (із змінами), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. №1178, а саме: «У разі коли замовники, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій, здійснюють закупівлі лікарських засобів, які в установленому законом порядку зареєстровані в Україні, та медичних виробів за переліком згідно з додатком 1, вартість яких становить або перевищує 50 тис. гривень, такі закупівлі здійснюються з використанням електронного каталогу відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75,   ст. 2407), з урахуванням положень, визначених цими особливостями.».

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Розрахунок очікуваної вартості здійснено згідно з пунктом 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Метод порівняння ринкових цін - це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена за результатами даних, отриманих з аналітичної системи PROZORRO (UA2026-07-31-002791a; UA2026-08-06-011161-a; UA2026-08-04-000608-a; UA2026-07-13-009040-a; UA2026-07-22-000706-a; UA2026-07-22-008307-a) та становить: 10 713,91 грн. (десять тисяч сімсот тринадцять грн. 91 коп.) в т.ч. ПДВ (7%) - 700,91 грн.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до потреб комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської ради та норм чинного законодавства України. 
Строк поставки товару:  до  31 грудня  2026 року.
Кількість та характеристики:  
1. Тести швидкі для виявлення  антигенів вірусів грипу А і В:  1 шт.(пак.); метод аналізу - ІХА, матеріал дослідження – слиз, формат тесту – тест-касета, чутливість – 99%, специфічність – 99%.
2. Тести для діагностики корона вірусу COVID-19:   60 шт., матеріал дослідження – слиз, метод аналізу – ІХА (антиген), кількість розчинників (буферів) - 1штука, чутливість  - 98,8%, швидкість тесту – 15 хвилин, розрахунок тестів на людей – 1, кількість касет та піпеток – 1, специфічність – 99,7.
3. Тести швидкі для виявлення  антигенів стрептококів групи А: 1 шт. (пак.), метод аналізу – ІХА, матеріал дослідження – слина, формат тесту – тест-смужка, чутливість – 95,1, специфічність – 97,8.
4. Тести швидкі для визначення вагітності та овуляції: 1 шт., матеріал дослідження – сеча, формат тесту – тест-смужка, метод аналізу – ІХА, специфічність – не менше 10 МО/мл, чутливість – 100.
5. Тести швидкі для контролю якості: 10 шт.(пак.), клас індикатора - смугі індикаторні 4 класу, призначення - фізичний контроль стерилізації, критерії вимірювання - 180/60 °С/хв., контроль параметрів - стерилізація сухим теплом зовні упаковки, розмір полоски - 35.0 x 10.0 x 1.0 мм., кількість одиниць в упаковці – 1000.
6. Тест-смужки до глюкометра: 8 шт.(пак.),  діапазон вимірювання рівня глюкози – 1,1-33,3 ммоль/л, серія/лінійка – EasyTouch, вимірювання показників – глюкоза, бренд – EasyTouch, кількість штук в упаковці – 50, кодування – ні, об’єм зразка – від 0,3 мкл, час визначення -  від 10 секунд.




