ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської ради;

61064, Україна, Харківська обл., м. Харків, просп. Любові Малої, 2-Б;

ЄДРПОУ — 31886847;

категорія замовника — Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

ДК 021:2015  33690000-3 Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви, реагенти)

Ідентифікатор закупівлі:   ID: UA-2026-06-03-009017-a

Процедура закупівлі:

Відкриті торги з особливостями - відповідно п. 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (із змінами), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. №1178, а саме: «Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями».

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 237 193,14 грн. (двісті тридцять сім тисяч сто дев’яносто три грн. 14 коп.)  в т.ч. ПДВ (7%) 15 517,31 грн.

Розрахунок очікуваної вартості здійснено згідно з пунктом 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Метод порівняння ринкових цін - це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.

Очікувана вартість предмета цієї закупівлі визначена на підставі трьох отриманих цінових пропозицій, як середньоарифметичне значення.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до потреб комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської ради та норм чинного законодавства України.

Строк поставки товару: до 31 грудня 2026 року.

Місце поставки товару: 61064, Україна, Харківська обл., м. Харків, просп. Любові Малої, 2-Б.

Кількість та характеристики товару:

- Розчинник (20 л) для автоматичного гематологічного аналізатору  КТ-6300 – 10 шт. (Безбарвна прозора рідина без осаду, твердих частинок або пластівців. Рідина з нейтральним або лужним pH, призначена для нанесення на діагностичні пристрої in vitro (наприклад, аналізатори, лабораторні інструменти, інші типи лабораторних приладів) для попереднього очищення і/або очищення для видалення органічних сполук, таких як білки крові [дезактивація] перед дезінфекцією або стерилізацією. Зазвичай завантажується на борт автоматичних або напівавтоматичних інструментів для внутрішнього очищення. Має детергент, і деякі типи можуть мати фермент (и) для полегшення очищення. Після застосування цей виріб не можна використовувати повторно.).

- Контрольний матеріал СВС-3D, 2 мл, нормальний рівень для автоматичного гематологічного аналізатору КТ-6300 – 31 шт. (Має бути продуктом цільної крові та схожим на свіжу цільну кров після змішування.	Матеріал, яким перевіряють якість аналізування, щоб якісно та/або кількісно визначати один чи багато параметрів клітин цільної крові в клінічному зразку).

- «Глюкоза – Ф» - набір для визначення концентрації глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом – 5 наборів (- Склад набору: 1. Реагент 1. Буфер: трис рН 7.4 - 92 ммоль/л; фенол – 0.3 ммоль/л; глюкозооксидаза - 1500 Од/л; пероксидаза - 1000 Од/л; 4-амінофеназон – 2.6 ммоль/л.; 2. Стандарт. Водний розчин глюкози – 10.0 ммоль/л.; 3. Антикоагулянт; 4. Інструкція з використання; 5. Паспорт. - Аналітичні характеристики: 1. Лінійність вимірювального діапазону: 1 - 30 ммоль/л. Концентрат 25х: натрій хлористий - 4.2 г, натрій фтористий – 0.11 г, ЄДТА – 0.2 г. Відхилення від лінійності не перевищує 5%; 2. Чутливість не менш 0.5 ммоль/л.; 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%.  - Матеріал для дослідження: 1. Сироватка, плазма крові; 2. Венозна або капілярна кров; 3.Сеча.  - Підготовка реагентів: Р1 і Стандарт готові до використання. Антикоагулянт. Готовий розчин стійкий протягом 1 міс. Зберігання та стабільність Усі компоненти набору стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці. Транспортування: Набори транспортують всіма видами закритого транспорту при температурі до 25°С. Допускається транспортування при середньодобової температурі 37°С не більше 72 годин.).

- Натрій лимоннокислий 3- х заміщенний 2-х водний – 1 кг (Неорганічна речовина, з’єднання солі натрію і лимонної кислоти, безбарвний кристалічний порошок з кисло-солоним смаком, гігроскопічний, добре розчинний у воді, погано розчинний у спиртах).

- Очисник для периферичної крові (50 мл) для автоматичного гематологічного аналізатору    КТ-6300 – 10 шт. (Прозора рідина без осаду і твердих частинок. Концентрований промивний або очищаувальний розчин, призначений для використання як витратний матеріал для автоматичних або напівавтоматичних приладів, який використовують під час підготування, фарбування й аналізування клінічних лабораторних зразків).

- Очисник ферментативний (50 мл) для автоматичного гематологічного аналізатору КТ-6300 – 15 шт. (Прозора рідина без осаду і твердих частинок. Концентрований промивний або очищувальний розчин, призначений для використання як витратний матеріал для автоматичних або напівавтоматичних приладів, який використовують під час підготування, фарбування й аналізування клінічних лабораторних зразків).

- Розчин лізуючий (500 мл) для автоматичного гематологічного аналізатору КТ-6300 – 12 шт. (Обєм фасування 500 мл. Пляшка без пошкоджень. Символи і слова на ній повинні бути чіткими. Етикетка прикріплена міцно, зміст її чіткий і правильний, без плям. Розчин є прозорою рідиною, без осаду, твердих частинок або пластівців. Рідина повинна складатися з таких основних компонентів: сульфат натрію, поверхнево-активна речовина, гліцерин. Розчин повинен мати наступні референсні значення: рН не менше ніж 8.8±0.2; довжина хвилі піку максимальної абсорбції – λмакс (540нм) ±10нм; значення холостої проби повинні бути не гірше - лейкоцити ≤0.3×109/л, Hb ≤2г/л. Речовина або реагент, призначений для використання, окремо або в комбінації з іншими виробами для IVD (діагностика in vitro), для розриву клітинної мембрани клітин крові (еритроцитів, лейкоцитів і/або тромбоцитів) для виділення вмісту цитоплазми під час підготування до подальшого аналізу).

8.           Фарбник по Романовському (розчин), 1000 мл – 5 флак. (Розчин призначений для фарбування формених елементів крові людини. Склад: 1. Концентрований розчин Азур-еозину в суміші метанолу та гліцерину - 1 фл. 3 1 л. 2. Концентрований розчин фосфатного буфера для розведення фарбника та приготування промиваючого розчину - 1 фл. з 10 мл).

9. 	Фарбник-фіксатор по Май-Грюнвальду, (розчин), 1000 мл – 5 флак. (Фарбник – фіксатор, призначений для попереднього забарвлення і фіксації препаратів крові).

10.	  Холестерин –Ф (ферментативно з калібратором) – 1 набір (Склад набору: 1. Ензимний реагент - 1 пляшка з (1000 ± 20) мл: - холестеринестераза (150 ± 15) Е/л ;- холестериноксидаза (100 ± 10) Е/л; - пероксидаза (5,0 ± 0,5) КЕ/л; - 4-амінофеназон (0,300 ± 0,015) ммоль/л; - фенол (30,0 ± 1,5) ммоль/л; - ТРІС (30,0 ± 1,5) ммоль/л; - стабілізатори, активатори. 2. Калібрувальний розчин холестерину з концентрацєй (5,17 ± 0,10) ммоль/л - 1 ампула або флакон з (1,5 ± 0,1) мл.

Аналітичні  характеристики: Набір розрахований на 1000 мікро-, 500 напівмікро- або 250 макровизначень холестерину (з урахуванням холостих та калібрувальних проб). Діапазон визначаємих концентрацій — від 0,5 ммоль/л до 19,4 ммоль/л. Коефіцієнт варіації визначення — не більше 5 %).

11.	  ФілоНорм КС – 12 флак. (Матеріал для перевіряння якості низки аналізів, призначених для кількісного визначення одного чи багатьох ферментів клінічної хімії в клінічному зразку).

12. 	Метиленовий блакитний (синій) – 0,05 кг (Кваліфікація ЧДА. Масова частка основної речовини 100 %).

13. 	Діагностичний моноклональний реагент Анти-А (10мл) – 7 флак. (Моноклональний реагент Анти-А для визначення груп крові людини за системою АВ0 призначенийдля визначення груп крові людини шляхом виявлення антигенуА еритроцитів людини за допомогою реакції прямої гемаглютинації. Флакон 10 мл на 100 доз).

14.	Діагностичний моноклональний реагент Анти-В (10мл) – 7 флак. (Моноклональний реагент Анти-В для визначення груп крові людини за системою АВ0 призначенийдля визначення груп крові людини шляхом виявлення антигенуВ еритроцитів людини за допомогою реакції прямої гемаглютинації. Флакон 10 мл на 100 доз).

15. 	Діагностичний моноклональний реагент Анти-D (10мл) – 7 флак. (Моноклональний реагент Анти-D Мікс являє собою суміш моноклональних антитіл класу IgM і IgG, що дозволяєз його допомогою виявляти як нормальний антиген D, так і його слабкі варіанти і категорії. Визначення проводиться методом в пробірках в два етапи: перший - пряма аглютинація; другий - непрямий антіглобуліновой тест або конглютинації з желатином. Непрямий антіглобуліновой тест є найбільш чутливим методом виявлення антигену D і його слабких варіантів. Флакон 10 мл на 100 доз).